## Std_Input_Zhang_GHG
Std_CH4_Peak | Std_CH4_PPM | Std_CO2_Peak | Std_CO2_PPM | Std_N2O_Peak | Std_N2O_PPM | Std_Gas1_Peak | Std_Gas1_PPM | Std_Gas2_Peak | Std_Gas2_PPM | Std_Gas3_Peak | Std_Gas3_PPM | GC_Run
10703 | 1.768 |  |  | 49777 | 0.299 | [6 empty] | 2021_5
10349 | 1.768 |  |  | 50193 | 0.299 | [6 empty] | 2021_5
53107 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_5
56018 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_5
51892 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_5
2830885 | 503 |  |  | 140939 | 1 | [6 empty] | 2021_5
2615638 | 503 |  |  | 135767 | 1 | [6 empty] | 2021_5
2422604 | 503 |  |  | 130101 | 1 | [6 empty] | 2021_5
2592526 | 503 |  |  | 134812 | 1 | [6 empty] | 2021_5
0 | 0 |  |  | 1057909 | 9.95 | [6 empty] | 2021_5
0 | 0 |  |  | 1075288 | 9.95 | [6 empty] | 2021_5
2833691 | 503 |  |  | 154419 | 1 | [6 empty] | 2021_6
2863431 | 503 |  |  | 156103 | 1 | [6 empty] | 2021_6
2712823 | 503 |  |  | 157339 | 1 | [6 empty] | 2021_6
2868427 | 503 |  |  | 165466 | 1 | [6 empty] | 2021_6
2647947 | 503 |  |  | 157328 | 1 | [6 empty] | 2021_6
2744358 | 503 |  |  | 171996 | 1 | [6 empty] | 2021_6
53885 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_6
54014 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_6
54385 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_6
52398 | 10.18 |  |  | 7759 | 0 | [6 empty] | 2021_6
53678 | 10.18 |  |  | 5304 | 0 | [6 empty] | 2021_6
10273 | 1.768 |  |  | 58921 | 0.299 | [6 empty] | 2021_6
10300 | 1.768 |  |  | 60834 | 0.299 | [6 empty] | 2021_6
9721 | 1.768 |  |  | 63850 | 0.299 | [6 empty] | 2021_6
10119 | 1.768 |  |  | 63749 | 0.299 | [6 empty] | 2021_6
0 | 0 |  |  | 1092027 | 9.95 | [6 empty] | 2021_6
0 | 0 |  |  | 1095893 | 9.95 | [6 empty] | 2021_6
0 | 0 |  |  | 1114375 | 9.95 | [6 empty] | 2021_6
0 | 0 |  |  | 1126635 | 9.95 | [6 empty] | 2021_6
0 | 0 |  |  | 1132018 | 9.95 | [6 empty] | 2021_6
2858658 | 503 |  |  | 158830 | 1 | [6 empty] | 2021_8
2813159 | 503 |  |  | 160364 | 1 | [6 empty] | 2021_8
2903737 | 503 |  |  | 167388 | 1 | [6 empty] | 2021_8
53514 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_8
54852 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_8
53996 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_8
9993 | 1.768 |  |  | 67522 | 0.299 | [6 empty] | 2021_8
10301 | 1.768 |  |  | 62629 | 0.299 | [6 empty] | 2021_8
0 | 0 |  |  | 1062908 | 9.95 | [6 empty] | 2021_8
0 | 0 |  |  | 1073900 | 9.95 | [6 empty] | 2021_8
2694094 | 503 |  |  | 159257 | 1 | [6 empty] | 2021_9
2755448 | 503 |  |  | 165084 | 1 | [6 empty] | 2021_9
2616549 | 503 |  |  | 165816 | 1 | [6 empty] | 2021_9
48296 | 10.18 |  |  | 7882 | 0 | [6 empty] | 2021_9
52563 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_9
52105 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_9
0 | 0 |  |  | 1080055 | 9.95 | [6 empty] | 2021_9
0 | 0 |  |  | 1128497 | 9.95 | [6 empty] | 2021_9
9394 | 1.768 |  |  | 63006 | 0.299 | [6 empty] | 2021_9
9474 | 1.768 |  |  | 63445 | 0.299 | [6 empty] | 2021_9
2751642 | 503 |  |  | 148113 | 1 | [6 empty] | 2021_10
2805649 | 503 |  |  | 159241 | 1 | [6 empty] | 2021_10
2798306 | 503 |  |  | 157329 | 1 | [6 empty] | 2021_10
54139 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_10
53393 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_10
51474 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_10
0 | 0 |  |  | 1033511 | 9.95 | [6 empty] | 2021_10
0 | 0 |  |  | 1021354 | 9.95 | [6 empty] | 2021_10
9976 | 1.768 |  |  | 66438 | 0.299 | [6 empty] | 2021_10
9955 | 1.768 |  |  | 61194 | 0.299 | [6 empty] | 2021_10
2903767 | 503 |  |  | 139012 | 1 | [6 empty] | 2021_13
2719715 | 503 |  |  | 136489 | 1 | [6 empty] | 2021_13
2687676 | 503 |  |  | 147555 | 1 | [6 empty] | 2021_13
2858851 | 503 |  |  | 153392 | 1 | [6 empty] | 2021_13
2674679 | 503 |  |  | 148211 | 1 | [6 empty] | 2021_13
55572 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_13
54848 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_13
53513 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_13
53916 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_13
0 | 0 |  |  | 971293 | 9.95 | [6 empty] | 2021_13
0 | 0 |  |  | 991853 | 9.95 | [6 empty] | 2021_13
0 | 0 |  |  | 1008809 | 9.95 | [6 empty] | 2021_13
0 | 0 |  |  | 1005396 | 9.95 | [6 empty] | 2021_13
9689 | 1.768 |  |  | 54590 | 0.299 | [6 empty] | 2021_13
10186 | 1.768 |  |  | 55942 | 0.299 | [6 empty] | 2021_13
10242 | 1.768 |  |  | 55298 | 0.299 | [6 empty] | 2021_13
10276 | 1.768 |  |  | 55688 | 0.299 | [6 empty] | 2021_13
2527484 | 503 |  |  | 140364 | 1 | [6 empty] | 2021_14
2747981 | 503 |  |  | 145743 | 1 | [6 empty] | 2021_14
3196272 | 503 |  |  | 138730 | 1 | [6 empty] | 2021_14
55218 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_14
53445 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_14
0 | 0 |  |  | 972428 | 9.95 | [6 empty] | 2021_14
0 | 0 |  |  | 1043473 | 9.95 | [6 empty] | 2021_14
9966 | 1.768 |  |  | 58558 | 0.299 | [6 empty] | 2021_14
10398 | 1.768 |  |  | 57035 | 0.299 | [6 empty] | 2021_14
2732360 | 503 |  |  | 134932 | 1 | [6 empty] | 2021_15
2766788 | 503 |  |  | 142201 | 1 | [6 empty] | 2021_15
2794394 | 503 |  |  | 144440 | 1 | [6 empty] | 2021_15
55647 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_15
56178 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_15
0 | 0 |  |  | 928489 | 9.95 | [6 empty] | 2021_15
0 | 0 |  |  | 954392 | 9.95 | [6 empty] | 2021_15
0 | 0 |  |  | 947175 | 9.95 | [6 empty] | 2021_15
9790 | 1.768 |  |  | 51599 | 0.299 | [6 empty] | 2021_15
11386 | 1.768 |  |  | 55480 | 0.299 | [6 empty] | 2021_15
10996 | 1.768 |  |  | 55827 | 0.299 | [6 empty] | 2021_15
10154 | 1.768 |  |  | 53354 | 0.299 | [6 empty] | 2021_15
2835618 | 503 |  |  | 145217 | 1 | [6 empty] | 2021_17
2749513 | 503 |  |  | 142523 | 1 | [6 empty] | 2021_17
2716175 | 503 |  |  | 138637 | 1 | [6 empty] | 2021_17
2749504 | 503 |  |  | 142214 | 1 | [6 empty] | 2021_17
51826 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_17
52885 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_17
54716 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_17
53611 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_17
0 | 0 |  |  | 928489 | 9.95 | [6 empty] | 2021_17
0 | 0 |  |  | 954392 | 9.95 | [6 empty] | 2021_17
0 | 0 |  |  | 947175 | 9.95 | [6 empty] | 2021_17
0 | 0 |  |  | 941458 | 9.95 | [6 empty] | 2021_17
9901 | 1.768 |  |  | 54996 | 0.299 | [6 empty] | 2021_17
10682 | 1.768 |  |  | 56324 | 0.299 | [6 empty] | 2021_17
9731 | 1.768 |  |  | 54250 | 0.299 | [6 empty] | 2021_17
11580 | 1.768 |  |  | 56066 | 0.299 | [6 empty] | 2021_17
9951 | 1.768 |  |  | 54290 | 0.299 | [6 empty] | 2021_17
9746 | 1.768 |  |  | 53778 | 0.299 | [6 empty] | 2021_17
2769572 | 503 |  |  | 138006 | 1 | [6 empty] | 2021_16
2739331 | 503 |  |  | 142387 | 1 | [6 empty] | 2021_16
2782262 | 503 |  |  | 144813 | 1 | [6 empty] | 2021_16
53150 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_16
54396 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_16
53586 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_16
53427 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_16
0 | 0 |  |  | 952617 | 9.95 | [6 empty] | 2021_16
0 | 0 |  |  | 978420 | 9.95 | [6 empty] | 2021_16
0 | 0 |  |  | 937330 | 9.95 | [6 empty] | 2021_16
0 | 0 |  |  | 932487 | 9.95 | [6 empty] | 2021_16
9831 | 1.768 |  |  | 54154 | 0.299 | [6 empty] | 2021_16
9855 | 1.768 |  |  | 54652 | 0.299 | [6 empty] | 2021_16
2772716 | 503 |  |  | 144181 | 1 | [6 empty] | 2021_18
2766788 | 503 |  |  | 142201 | 1 | [6 empty] | 2021_18
2794394 | 503 |  |  | 144440 | 1 | [6 empty] | 2021_18
53701 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_18
54685 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_18
56294 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_18
55975 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_18
55771 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_18
0 | 0 |  |  | 958932 | 9.95 | [6 empty] | 2021_18
0 | 0 |  |  | 925307 | 9.95 | [6 empty] | 2021_18
0 | 0 |  |  | 945129 | 9.95 | [6 empty] | 2021_18
0 | 0 |  |  | 966656 | 9.95 | [6 empty] | 2021_18
10412 | 1.768 |  |  | 52665 | 0.299 | [6 empty] | 2021_18
10450 | 1.768 |  |  | 53686 | 0.299 | [6 empty] | 2021_18
10251 | 1.768 |  |  | 53856 | 0.299 | [6 empty] | 2021_18
9818 | 1.768 |  |  | 54633 | 0.299 | [6 empty] | 2021_18
10084 | 1.768 |  |  | 54137 | 0.299 | [6 empty] | 2021_18
2834259 | 503 |  |  | 136316 | 1 | [6 empty] | 2021_19
2820034 | 503 |  |  | 137548 | 1 | [6 empty] | 2021_19
2800831 | 503 |  |  | 138653 | 1 | [6 empty] | 2021_19
55405 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_19
54361 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_19
55694 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_19
0 | 0 |  |  | 906332 | 9.95 | [6 empty] | 2021_19
0 | 0 |  |  | 946518 | 9.95 | [6 empty] | 2021_19
0 | 0 |  |  | 910524 | 9.95 | [6 empty] | 2021_19
10751 | 1.768 |  |  | 49632 | 0.299 | [6 empty] | 2021_19
9753 | 1.768 |  |  | 53298 | 0.299 | [6 empty] | 2021_19
10299 | 1.768 |  |  | 53520 | 0.299 | [6 empty] | 2021_19
2812275 | 503 |  |  | 141826 | 1 | [6 empty] | 2021_20
2824839 | 503 |  |  | 142972 | 1 | [6 empty] | 2021_20
2809361 | 503 |  |  | 142944 | 1 | [6 empty] | 2021_20
2808733 | 503 |  |  | 142152 | 1 | [6 empty] | 2021_20
54664 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_20
53235 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_20
54286 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_20
0 | 0 |  |  | 914483 | 9.95 | [6 empty] | 2021_20
0 | 0 |  |  | 936343 | 9.95 | [6 empty] | 2021_20
0 | 0 |  |  | 926373 | 9.95 | [6 empty] | 2021_20
9629 | 1.768 |  |  | 53528 | 0.299 | [6 empty] | 2021_20
9822 | 1.768 |  |  | 54502 | 0.299 | [6 empty] | 2021_20
9910 | 1.768 |  |  | 52785 | 0.299 | [6 empty] | 2021_20
10007 | 1.768 |  |  | 54861 | 0.299 | [6 empty] | 2021_20
2784374 | 503 |  |  | 139535 | 1 | [6 empty] | 2021_21
2749234 | 503 |  |  | 136930 | 1 | [6 empty] | 2021_21
58198 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_21
54651 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_21
55193 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_21
0 | 0 |  |  | 899668 | 9.95 | [6 empty] | 2021_21
0 | 0 |  |  | 889520 | 9.95 | [6 empty] | 2021_21
0 | 0 |  |  | 909707 | 9.95 | [6 empty] | 2021_21
0 | 0 |  |  | 906764 | 9.95 | [6 empty] | 2021_21
10189 | 1.768 |  |  | 51943 | 0.299 | [6 empty] | 2021_21
10608 | 1.768 |  |  | 53480 | 0.299 | [6 empty] | 2021_21
10466 | 1.768 |  |  | 52792 | 0.299 | [6 empty] | 2021_21
2856465 | 503 |  |  | 134308 | 1 | [6 empty] | 2021_22
2792112 | 503 |  |  | 139022 | 1 | [6 empty] | 2021_22
56150 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_22
54095 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2021_22
0 | 0 |  |  | 897478 | 9.95 | [6 empty] | 2021_22
0 | 0 |  |  | 895700 | 9.95 | [6 empty] | 2021_22
0 | 0 |  |  | 896150 | 9.95 | [6 empty] | 2021_22
0 | 0 |  |  | 882111 | 9.95 | [6 empty] | 2021_22
10726 | 1.768 |  |  | 50035 | 0.299 | [6 empty] | 2021_22
10158 | 1.768 |  |  | 50869 | 0.299 | [6 empty] | 2021_22
9718 | 1.768 |  |  | 53714 | 0.299 | [6 empty] | 2021_22
9917 | 1.768 |  |  | 52391 | 0.299 | [6 empty] | 2021_22
2772933 | 503 |  |  | 132236 | 1 | [6 empty] | 2022_1
2834941 | 503 |  |  | 141068 | 1 | [6 empty] | 2022_1
54435 | 10.18 |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 2022_1
54801 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_1
54356 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_1
55012 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_1
10210 | 10.18 |  |  | 62729 | 0 | [6 empty] | 2022_1
10063 | 1.768 |  |  | 51674 | 0.299 | [6 empty] | 2022_1
9818 | 1.768 |  |  | 52651 | 0.299 | [6 empty] | 2022_1
9848 | 1.768 |  |  | 53201 | 0.299 | [6 empty] | 2022_1
10084 | 1.768 |  |  | 54145 | 0.299 | [6 empty] | 2022_1
4264 | 0 |  |  | 726260 | 9.95 | [6 empty] | 2022_1
3058 | 0 |  |  | 755679 | 9.95 | [6 empty] | 2022_1
3346 | 0 |  |  | 746751 | 9.95 | [6 empty] | 2022_1
3151 | 0 |  |  | 767874 | 9.95 | [6 empty] | 2022_1
0 | 0 |  |  | 867132 | 9.95 | [6 empty] | 2022_1
2731366 | 503 |  |  | 210531 | 1 | [6 empty] | 2022_2
2601808 | 503 |  |  | 201885 | 1 | [6 empty] | 2022_2
2607718 | 503 |  |  | 193357 | 1 | [6 empty] | 2022_2
2716349 | 503 |  |  | 200188 | 1 | [6 empty] | 2022_2
2822693 | 503 |  |  | 207913 | 1 | [6 empty] | 2022_2
2725502 | 503 |  |  | 196739 | 1 | [6 empty] | 2022_2
52614 | 10.18 |  |  | 5850 | 0 | [6 empty] | 2022_2
53426 | 10.18 |  |  | 5596 | 0 | [6 empty] | 2022_2
53991 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_2
54047 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_2
54509 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_2
54075 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_2
0 | 0 |  |  | 1341183 | 9.95 | [6 empty] | 2022_2
0 | 0 |  |  | 1254487 | 9.95 | [6 empty] | 2022_2
0 | 0 |  |  | 1263424 | 9.95 | [6 empty] | 2022_2
0 | 0 |  |  | 1342129 | 9.95 | [6 empty] | 2022_2
0 | 0 |  |  | 1295974 | 9.95 | [6 empty] | 2022_2
0 | 0 |  |  | 1263955 | 9.95 | [6 empty] | 2022_2
10656 | 1.768 |  |  | 78498 | 0.299 | [6 empty] | 2022_2
10516 | 1.768 |  |  | 78027 | 0.299 | [6 empty] | 2022_2
10321 | 1.768 |  |  | 73706 | 0.299 | [6 empty] | 2022_2
10206 | 1.768 |  |  | 77952 | 0.299 | [6 empty] | 2022_2
10598 | 1.768 |  |  | 73881 | 0.299 | [6 empty] | 2022_2
10249 | 1.768 |  |  | 75392 | 0.299 | [6 empty] | 2022_2
2612327 | 503 |  |  | 194499 | 1 | [6 empty] | 2022_5
2795721 | 503 |  |  | 200857 | 1 | [6 empty] | 2022_5
2798321 | 503 |  |  | 198986 | 1 | [6 empty] | 2022_5
2821228 | 503 |  |  | 199566 | 1 | [6 empty] | 2022_5
2609566 | 503 |  |  | 186028 | 1 | [6 empty] | 2022_5
52673 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_5
55130 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_5
52239 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_5
53380 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_5
0 | 0 |  |  | 1335495 | 9.95 | [6 empty] | 2022_5
0 | 0 |  |  | 1278587 | 9.95 | [6 empty] | 2022_5
0 | 0 |  |  | 1123422 | 9.95 | [6 empty] | 2022_5
0 | 0 |  |  | 1222740 | 9.95 | [6 empty] | 2022_5
10090 | 1.768 |  |  | 82344 | 0.299 | [6 empty] | 2022_5
10267 | 1.768 |  |  | 74559 | 0.299 | [6 empty] | 2022_5
10337 | 1.768 |  |  | 75678 | 0.299 | [6 empty] | 2022_5
10043 | 1.768 |  |  | 72535 | 0.299 | [6 empty] | 2022_5
10074 | 1.768 |  |  | 72482 | 0.299 | [6 empty] | 2022_5
2518889 | 503 |  |  | 173882 | 1 | [6 empty] | 2022_12
2573835 | 503 |  |  | 178411 | 1 | [6 empty] | 2022_12
2752706 | 503 |  |  | 184625 | 1 | [6 empty] | 2022_12
2758384 | 503 |  |  | 175767 | 1 | [6 empty] | 2022_12
58620 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_12
55252 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_12
0 | 0 |  |  | 1210799 | 9.95 | [6 empty] | 2022_12
0 | 0 |  |  | 1227641 | 9.95 | [6 empty] | 2022_12
0 | 0 |  |  | 1175874 | 9.95 | [6 empty] | 2022_12
0 | 0 |  |  | 1142897 | 9.95 | [6 empty] | 2022_12
0 | 0 |  |  | 1024221 | 9.95 | [6 empty] | 2022_12
10155 | 1.768 |  |  | 78312 | 0.299 | [6 empty] | 2022_12
10412 | 1.768 |  |  | 71085 | 0.299 | [6 empty] | 2022_12
10305 | 1.768 |  |  | 73315 | 0.299 | [6 empty] | 2022_12
2990723 | 503 |  |  | 177373 | 1 | [6 empty] | 2022_18
2832508 | 503 |  |  | 182598 | 1 | [6 empty] | 2022_18
2809537 | 503 |  |  | 184255 | 1 | [6 empty] | 2022_18
2718444 | 503 |  |  | 183262 | 1 | [6 empty] | 2022_18
54239 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_18
53918 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_18
55310 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_18
55043 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_18
0 | 0 |  |  | 1148574 | 9.95 | [6 empty] | 2022_18
0 | 0 |  |  | 1195313 | 9.95 | [6 empty] | 2022_18
0 | 0 |  |  | 1180006 | 9.95 | [6 empty] | 2022_18
0 | 0 |  |  | 1138998 | 9.95 | [6 empty] | 2022_18
0 | 0 |  |  | 1157053 | 9.95 | [6 empty] | 2022_18
10185 | 1.768 |  |  | 69089 | 0.299 | [6 empty] | 2022_18
10383 | 1.768 |  |  | 70808 | 0.299 | [6 empty] | 2022_18
10099 | 1.768 |  |  | 69401 | 0.299 | [6 empty] | 2022_18
9969 | 1.768 |  |  | 69940 | 0.299 | [6 empty] | 2022_18
10878 | 1.768 |  |  | 75152 | 0.299 | [6 empty] | 2022_18
2690145 | 503 |  |  | 191809 | 1 | [6 empty] | 2022_24
2653899 | 503 |  |  | 183544 | 1 | [6 empty] | 2022_24
56572 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_24
55664 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_24
56554 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_24
56672 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_24
0 | 0 |  |  | 1268510 | 9.95 | [6 empty] | 2022_24
0 | 0 |  |  | 1282619 | 9.95 | [6 empty] | 2022_24
0 | 0 |  |  | 1262032 | 9.95 | [6 empty] | 2022_24
10456 | 1.768 |  |  | 74131 | 0.299 | [6 empty] | 2022_24
10491 | 1.768 |  |  | 71730 | 0.299 | [6 empty] | 2022_24
10490 | 1.768 |  |  | 71405 | 0.299 | [6 empty] | 2022_24
10517 | 1.768 |  |  | 69300 | 0.299 | [6 empty] | 2022_24
2851178 | 503 |  |  | 188943 | 1 | [6 empty] | 2022_25
2874446 | 503 |  |  | 190151 | 1 | [6 empty] | 2022_25
2821314 | 503 |  |  | 186062 | 1 | [6 empty] | 2022_25
2835154 | 503 |  |  | 181524 | 1 | [6 empty] | 2022_25
53610 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_25
54732 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_25
55380 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_25
55239 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_25
0 | 0 |  |  | 1189446 | 9.95 | [6 empty] | 2022_25
0 | 0 |  |  | 1183481 | 9.95 | [6 empty] | 2022_25
0 | 0 |  |  | 1165870 | 9.95 | [6 empty] | 2022_25
0 | 0 |  |  | 1156093 | 9.95 | [6 empty] | 2022_25
10169 | 1.768 |  |  | 72991 | 0.299 | [6 empty] | 2022_25
10226 | 1.768 |  |  | 71132 | 0.299 | [6 empty] | 2022_25
10239 | 1.768 |  |  | 69056 | 0.299 | [6 empty] | 2022_25
10137 | 1.768 |  |  | 70165 | 0.299 | [6 empty] | 2022_25
2834207 | 503 |  |  | 168798 | 1 | [6 empty] | 2022_26
2879869 | 503 |  |  | 167793 | 1 | [6 empty] | 2022_26
2891743 | 503 |  |  | 166201 | 1 | [6 empty] | 2022_26
56343 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_26
56007 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_26
56442 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_26
54661 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_26
54706 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_26
0 | 0 |  |  | 1087853 | 9.95 | [6 empty] | 2022_26
0 | 0 |  |  | 1099948 | 9.95 | [6 empty] | 2022_26
0 | 0 |  |  | 1084473 | 9.95 | [6 empty] | 2022_26
0 | 0 |  |  | 1036827 | 9.95 | [6 empty] | 2022_26
9960 | 1.768 |  |  | 63715 | 0.299 | [6 empty] | 2022_26
10170 | 1.768 |  |  | 65188 | 0.299 | [6 empty] | 2022_26
10476 | 1.768 |  |  | 64342 | 0.299 | [6 empty] | 2022_26
10086 | 1.768 |  |  | 64003 | 0.299 | [6 empty] | 2022_26
2611202 | 503 |  |  | 152904 | 1 | [6 empty] | 2022_27
2729174 | 503 |  |  | 156326 | 1 | [6 empty] | 2022_27
2770917 | 503 |  |  | 159523 | 1 | [6 empty] | 2022_27
2858092 | 503 |  |  | 157512 | 1 | [6 empty] | 2022_27
55254 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_27
55653 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_27
55491 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_27
0 | 0 |  |  | 1017801 | 9.95 | [6 empty] | 2022_27
0 | 0 |  |  | 899179 | 9.95 | [6 empty] | 2022_27
0 | 0 |  |  | 947843 | 9.95 | [6 empty] | 2022_27
10014 | 1.768 |  |  | 63092 | 0.299 | [6 empty] | 2022_27
10278 | 1.768 |  |  | 61831 | 0.299 | [6 empty] | 2022_27
10114 | 1.768 |  |  | 60604 | 0.299 | [6 empty] | 2022_27
2823900 | 503 |  |  | 152780 | 1 | [6 empty] | 2022_28
2832306 | 503 |  |  | 154313 | 1 | [6 empty] | 2022_28
54010 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_28
54967 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_28
53342 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_28
0 | 0 |  |  | 994950 | 9.95 | [6 empty] | 2022_28
0 | 0 |  |  | 972985 | 9.95 | [6 empty] | 2022_28
0 | 0 |  |  | 931225 | 9.95 | [6 empty] | 2022_28
10367 | 1.768 |  |  | 58010 | 0.299 | [6 empty] | 2022_28
10048 | 1.768 |  |  | 59021 | 0.299 | [6 empty] | 2022_28
2603699 | 503 |  |  | 153469 | 1 | [6 empty] | 2022_29
2810122 | 503 |  |  | 159037 | 1 | [6 empty] | 2022_29
2844535 | 503 |  |  | 159042 | 1 | [6 empty] | 2022_29
2781005 | 503 |  |  | 157533 | 1 | [6 empty] | 2022_29
55260 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_29
54736 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_29
55255 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_29
54992 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_29
0 | 0 |  |  | 1034557 | 9.95 | [6 empty] | 2022_29
0 | 0 |  |  | 1046849 | 9.95 | [6 empty] | 2022_29
0 | 0 |  |  | 1031309 | 9.95 | [6 empty] | 2022_29
0 | 0 |  |  | 1005671 | 9.95 | [6 empty] | 2022_29
10359 | 1.768 |  |  | 60494 | 0.299 | [6 empty] | 2022_29
10203 | 1.768 |  |  | 60319 | 0.299 | [6 empty] | 2022_29
10129 | 1.768 |  |  | 60632 | 0.299 | [6 empty] | 2022_29
10447 | 1.768 |  |  | 60212 | 0.299 | [6 empty] | 2022_29
2729851 | 503 |  |  | 168408 | 1 | [6 empty] | 2022_31
2699839 | 503 |  |  | 175391 | 1 | [6 empty] | 2022_31
2715496 | 503 |  |  | 169536 | 1 | [6 empty] | 2022_31
2716791 | 503 |  |  | 165237 | 1 | [6 empty] | 2022_31
2731925 | 503 |  |  | 166991 | 1 | [6 empty] | 2022_31
2810428 | 503 |  |  | 167769 | 1 | [6 empty] | 2022_31
56693 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_31
54442 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_31
53829 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_31
54114 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_31
0 | 0 |  |  | 1139090 | 9.95 | [6 empty] | 2022_31
0 | 0 |  |  | 1100410 | 9.95 | [6 empty] | 2022_31
0 | 0 |  |  | 1074408 | 9.95 | [6 empty] | 2022_31
0 | 0 |  |  | 1085223 | 9.95 | [6 empty] | 2022_31
0 | 0 |  |  | 1077036 | 9.95 | [6 empty] | 2022_31
0 | 0 |  |  | 1082555 | 9.95 | [6 empty] | 2022_31
9650 | 1.768 |  |  | 66898 | 0.299 | [6 empty] | 2022_31
9616 | 1.768 |  |  | 66480 | 0.299 | [6 empty] | 2022_31
9729 | 1.768 |  |  | 64862 | 0.299 | [6 empty] | 2022_31
9704 | 1.768 |  |  | 63719 | 0.299 | [6 empty] | 2022_31
9583 | 1.768 |  |  | 63670 | 0.299 | [6 empty] | 2022_31
9895 | 1.768 |  |  | 62721 | 0.299 | [6 empty] | 2022_31
2777295 | 503 |  |  | 161658 | 1 | [6 empty] | 2022_32
2775436 | 503 |  |  | 161633 | 1 | [6 empty] | 2022_32
2864297 | 503 |  |  | 164553 | 1 | [6 empty] | 2022_32
2829190 | 503 |  |  | 164732 | 1 | [6 empty] | 2022_32
54778 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_32
55272 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_32
54268 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_32
55511 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_32
0 | 0 |  |  | 1018520 | 9.95 | [6 empty] | 2022_32
0 | 0 |  |  | 1081524 | 9.95 | [6 empty] | 2022_32
0 | 0 |  |  | 1068630 | 9.95 | [6 empty] | 2022_32
0 | 0 |  |  | 1048122 | 9.95 | [6 empty] | 2022_32
10613 | 1.768 |  |  | 62752 | 0.299 | [6 empty] | 2022_32
10321 | 1.768 |  |  | 63239 | 0.299 | [6 empty] | 2022_32
10227 | 1.768 |  |  | 62654 | 0.299 | [6 empty] | 2022_32
10155 | 1.768 |  |  | 62353 | 0.299 | [6 empty] | 2022_32
2748097 | 503 |  |  | 175183 | 1 | [6 empty] | 2022_33
2827452 | 503 |  |  | 184992 | 1 | [6 empty] | 2022_33
2858474 | 503 |  |  | 182573 | 1 | [6 empty] | 2022_33
2861485 | 503 |  |  | 178964 | 1 | [6 empty] | 2022_33
54134 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_33
55103 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_33
54724 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_33
0 | 0 |  |  | 1001690 | 9.95 | [6 empty] | 2022_33
0 | 0 |  |  | 1172187 | 9.95 | [6 empty] | 2022_33
0 | 0 |  |  | 1172829 | 9.95 | [6 empty] | 2022_33
9805 | 1.768 |  |  | 67895 | 0.299 | [6 empty] | 2022_33
10959 | 1.768 |  |  | 72136 | 0.299 | [6 empty] | 2022_33
9777 | 1.768 |  |  | 67677 | 0.299 | [6 empty] | 2022_33
9772 | 1.768 |  |  | 69030 | 0.299 | [6 empty] | 2022_33
2812330 | 503 |  |  | 167971 | 1 | [6 empty] | 2022_34
2754224 | 503 |  |  | 164539 | 1 | [6 empty] | 2022_34
2738539 | 503 |  |  | 163828 | 1 | [6 empty] | 2022_34
2844813 | 503 |  |  | 169468 | 1 | [6 empty] | 2022_34
55121 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_34
54674 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_34
55393 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_34
54759 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_34
0 | 0 |  |  | 1083133 | 9.95 | [6 empty] | 2022_34
0 | 0 |  |  | 1020616 | 9.95 | [6 empty] | 2022_34
0 | 0 |  |  | 1057334 | 9.95 | [6 empty] | 2022_34
0 | 0 |  |  | 1097058 | 9.95 | [6 empty] | 2022_34
10035 | 1.768 |  |  | 65221 | 0.299 | [6 empty] | 2022_34
10069 | 1.768 |  |  | 64798 | 0.299 | [6 empty] | 2022_34
9944 | 1.768 |  |  | 64913 | 0.299 | [6 empty] | 2022_34
10289 | 1.768 |  |  | 64662 | 0.299 | [6 empty] | 2022_34
2783523 | 503 |  |  | 153735 | 1 | [6 empty] | 2022_35
2741869 | 503 |  |  | 151294 | 1 | [6 empty] | 2022_35
2751250 | 503 |  |  | 154467 | 1 | [6 empty] | 2022_35
2787889 | 503 |  |  | 151572 | 1 | [6 empty] | 2022_35
54494 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_35
55137 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_35
54858 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_35
55269 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_35
0 | 0 |  |  | 1011775 | 9.95 | [6 empty] | 2022_35
0 | 0 |  |  | 1023283 | 9.95 | [6 empty] | 2022_35
0 | 0 |  |  | 995971 | 9.95 | [6 empty] | 2022_35
0 | 0 |  |  | 1019929 | 9.95 | [6 empty] | 2022_35
10055 | 1.768 |  |  | 58177 | 0.299 | [6 empty] | 2022_35
9934 | 1.768 |  |  | 59305 | 0.299 | [6 empty] | 2022_35
10110 | 1.768 |  |  | 58238 | 0.299 | [6 empty] | 2022_35
10046 | 1.768 |  |  | 59414 | 0.299 | [6 empty] | 2022_35
2788969 | 503 |  |  | 154337 | 1 | [6 empty] | 2022_36
2793022 | 503 |  |  | 153752 | 1 | [6 empty] | 2022_36
2661341 | 503 |  |  | 149203 | 1 | [6 empty] | 2022_36
2647353 | 503 |  |  | 149228 | 1 | [6 empty] | 2022_36
53609 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_36
53922 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_36
53012 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_36
52851 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_36
0 | 0 |  |  | 994627 | 9.95 | [6 empty] | 2022_36
0 | 0 |  |  | 993728 | 9.95 | [6 empty] | 2022_36
0 | 0 |  |  | 994617 | 9.95 | [6 empty] | 2022_36
0 | 0 |  |  | 985089 | 9.95 | [6 empty] | 2022_36
9517 | 1.768 |  |  | 58168 | 0.299 | [6 empty] | 2022_36
9866 | 1.768 |  |  | 57330 | 0.299 | [6 empty] | 2022_36
9764 | 1.768 |  |  | 56905 | 0.299 | [6 empty] | 2022_36
9341 | 1.768 |  |  | 56430 | 0.299 | [6 empty] | 2022_36
2831486 | 503 |  |  | 151437 | 1 | [6 empty] | 2022_37
2849342 | 503 |  |  | 154255 | 1 | [6 empty] | 2022_37
2771910 | 503 |  |  | 147061 | 1 | [6 empty] | 2022_37
2774716 | 503 |  |  | 147478 | 1 | [6 empty] | 2022_37
53209 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_37
54246 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_37
52867 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_37
53974 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_37
0 | 0 |  |  | 996853 | 9.95 | [6 empty] | 2022_37
0 | 0 |  |  | 997345 | 9.95 | [6 empty] | 2022_37
0 | 0 |  |  | 960923 | 9.95 | [6 empty] | 2022_37
0 | 0 |  |  | 962576 | 9.95 | [6 empty] | 2022_37
10391 | 1.768 |  |  | 55617 | 0.299 | [6 empty] | 2022_37
10117 | 1.768 |  |  | 56319 | 0.299 | [6 empty] | 2022_37
9856 | 1.768 |  |  | 55499 | 0.299 | [6 empty] | 2022_37
9921 | 1.768 |  |  | 55644 | 0.299 | [6 empty] | 2022_37
2899441 | 503 |  |  | 143219 | 1 | [6 empty] | 2022_39
2881498 | 503 |  |  | 143765 | 1 | [6 empty] | 2022_39
2884688 | 503 |  |  | 146194 | 1 | [6 empty] | 2022_39
2731320 | 503 |  |  | 138996 | 1 | [6 empty] | 2022_39
53059 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_39
55809 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_39
56167 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_39
55473 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_39
0 | 0 |  |  | 952997 | 9.95 | [6 empty] | 2022_39
0 | 0 |  |  | 940793 | 9.95 | [6 empty] | 2022_39
0 | 0 |  |  | 940785 | 9.95 | [6 empty] | 2022_39
0 | 0 |  |  | 941339 | 9.95 | [6 empty] | 2022_39
10212 | 1.768 |  |  | 54837 | 0.299 | [6 empty] | 2022_39
10017 | 1.768 |  |  | 54446 | 0.299 | [6 empty] | 2022_39
10360 | 1.768 |  |  | 52366 | 0.299 | [6 empty] | 2022_39
10493 | 1.768 |  |  | 53372 | 0.299 | [6 empty] | 2022_39
2895633 | 503 |  |  | 138667 | 1 | [6 empty] | 2022_42
2892030 | 503 |  |  | 136704 | 1 | [6 empty] | 2022_42
2896032 | 503 |  |  | 137749 | 1 | [6 empty] | 2022_42
54019 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_42
54868 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_42
55284 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2022_42
0 | 0 |  |  | 951832 | 9.95 | [6 empty] | 2022_42
0 | 0 |  |  | 925740 | 9.95 | [6 empty] | 2022_42
0 | 0 |  |  | 905238 | 9.95 | [6 empty] | 2022_42
0 | 0 |  |  | 903662 | 9.95 | [6 empty] | 2022_42
10121 | 1.768 |  |  | 54363 | 0.299 | [6 empty] | 2022_42
10053 | 1.768 |  |  | 52835 | 0.299 | [6 empty] | 2022_42
10693 | 1.768 |  |  | 51020 | 0.299 | [6 empty] | 2022_42
10493 | 1.768 |  |  | 51183 | 0.299 | [6 empty] | 2022_42
2769719 | 503 |  |  | 137005 | 1 | [6 empty] | 2023_4
2752337 | 503 |  |  | 134473 | 1 | [6 empty] | 2023_4
2762920 | 503 |  |  | 137837 | 1 | [6 empty] | 2023_4
2773881 | 503 |  |  | 135289 | 1 | [6 empty] | 2023_4
2780694 | 503 |  |  | 136128 | 1 | [6 empty] | 2023_4
53863 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_4
53079 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_4
53619 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_4
53941 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_4
0 | 0 |  |  | 893213 | 9.95 | [6 empty] | 2023_4
0 | 0 |  |  | 894338 | 9.95 | [6 empty] | 2023_4
0 | 0 |  |  | 898003 | 9.95 | [6 empty] | 2023_4
0 | 0 |  |  | 889613 | 9.95 | [6 empty] | 2023_4
10087 | 1.768 |  |  | 54975 | 0.299 | [6 empty] | 2023_4
9721 | 1.768 |  |  | 50261 | 0.299 | [6 empty] | 2023_4
9447 | 1.768 |  |  | 51390 | 0.299 | [6 empty] | 2023_4
9704 | 1.768 |  |  | 50487 | 0.299 | [6 empty] | 2023_4
2791227 | 503 |  |  | 131955 | 1 | [6 empty] | 2023_7
2794138 | 503 |  |  | 132747 | 1 | [6 empty] | 2023_7
2807739 | 503 |  |  | 130287 | 1 | [6 empty] | 2023_7
56271 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_7
53559 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_7
54508 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_7
54490 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_7
0 | 0 |  |  | 822803 | 9.95 | [6 empty] | 2023_7
0 | 0 |  |  | 836463 | 9.95 | [6 empty] | 2023_7
0 | 0 |  |  | 813726 | 9.95 | [6 empty] | 2023_7
0 | 0 |  |  | 826000 | 9.95 | [6 empty] | 2023_7
0 | 0 |  |  | 869908 | 9.95 | [6 empty] | 2023_7
11707 | 1.768 |  |  | 49246 | 0.299 | [6 empty] | 2023_7
12578 | 1.768 |  |  | 49282 | 0.299 | [6 empty] | 2023_7
11892 | 1.768 |  |  | 47185 | 0.299 | [6 empty] | 2023_7
9916 | 1.768 |  |  | 49500 | 0.299 | [6 empty] | 2023_7
9912 | 1.768 |  |  | 49932 | 0.299 | [6 empty] | 2023_7
2884095 | 503 |  |  | 133790 | 1 | [6 empty] | 2023_13
2858448 | 503 |  |  | 134106 | 1 | [6 empty] | 2023_13
2369738 | 503 |  |  | 120055 | 1 | [6 empty] | 2023_13
2878681 | 503 |  |  | 135648 | 1 | [6 empty] | 2023_13
55627 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_13
53651 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_13
55588 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_13
0 | 0 |  |  | 869401 | 9.95 | [6 empty] | 2023_13
0 | 0 |  |  | 879683 | 9.95 | [6 empty] | 2023_13
0 | 0 |  |  | 864161 | 9.95 | [6 empty] | 2023_13
0 | 0 |  |  | 870288 | 9.95 | [6 empty] | 2023_13
11315 | 1.768 |  |  | 50779 | 0.299 | [6 empty] | 2023_13
9969 | 1.768 |  |  | 51075 | 0.299 | [6 empty] | 2023_13
11723 | 1.768 |  |  | 55226 | 0.299 | [6 empty] | 2023_13
2815768 | 503 |  |  | 147091 | 1 | [6 empty] | 2023_21
2791477 | 503 |  |  | 145474 | 1 | [6 empty] | 2023_21
2796739 | 503 |  |  | 148249 | 1 | [6 empty] | 2023_21
2810406 | 503 |  |  | 152261 | 1 | [6 empty] | 2023_21
53863 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_21
53518 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_21
53898 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_21
54526 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_21
0 | 0 |  |  | 976458 | 9.95 | [6 empty] | 2023_21
0 | 0 |  |  | 978668 | 9.95 | [6 empty] | 2023_21
0 | 0 |  |  | 950970 | 9.95 | [6 empty] | 2023_21
0 | 0 |  |  | 971551 | 9.95 | [6 empty] | 2023_21
9354 | 1.768 |  |  | 55628 | 0.299 | [6 empty] | 2023_21
9535 | 1.768 |  |  | 57182 | 0.299 | [6 empty] | 2023_21
9776 | 1.768 |  |  | 55941 | 0.299 | [6 empty] | 2023_21
9814 | 1.768 |  |  | 58625 | 0.299 | [6 empty] | 2023_21
2861556 | 503 |  |  | 145908 | 1 | [6 empty] | 2023_22
2851570 | 503 |  |  | 145356 | 1 | [6 empty] | 2023_22
2845462 | 503 |  |  | 145235 | 1 | [6 empty] | 2023_22
2882211 | 503 |  |  | 150311 | 1 | [6 empty] | 2023_22
54831 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_22
55182 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_22
53663 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_22
53966 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_22
0 | 0 |  |  | 945657 | 9.95 | [6 empty] | 2023_22
0 | 0 |  |  | 952127 | 9.95 | [6 empty] | 2023_22
0 | 0 |  |  | 930195 | 9.95 | [6 empty] | 2023_22
0 | 0 |  |  | 954372 | 9.95 | [6 empty] | 2023_22
9810 | 1.768 |  |  | 55593 | 0.299 | [6 empty] | 2023_22
9847 | 1.768 |  |  | 56150 | 0.299 | [6 empty] | 2023_22
9915 | 1.768 |  |  | 57095 | 0.299 | [6 empty] | 2023_22
9902 | 1.768 |  |  | 57464 | 0.299 | [6 empty] | 2023_22
2865123 | 503 |  |  | 151029 | 1 | [6 empty] | 2023_23
2867290 | 503 |  |  | 154368 | 1 | [6 empty] | 2023_23
2864126 | 503 |  |  | 149001 | 1 | [6 empty] | 2023_23
2695473 | 503 |  |  | 144806 | 1 | [6 empty] | 2023_23
55206 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_23
54093 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_23
52873 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_23
54498 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_23
0 | 0 |  |  | 910568 | 9.95 | [6 empty] | 2023_23
0 | 0 |  |  | 947953 | 9.95 | [6 empty] | 2023_23
0 | 0 |  |  | 944005 | 9.95 | [6 empty] | 2023_23
0 | 0 |  |  | 947832 | 9.95 | [6 empty] | 2023_23
9849 | 1.768 |  |  | 57715 | 0.299 | [6 empty] | 2023_23
9802 | 1.768 |  |  | 55615 | 0.299 | [6 empty] | 2023_23
9936 | 1.768 |  |  | 57120 | 0.299 | [6 empty] | 2023_23
10022 | 1.768 |  |  | 56002 | 0.299 | [6 empty] | 2023_23
2879737 | 503 |  |  | 144962 | 1 | [6 empty] | 2023_24
2881574 | 503 |  |  | 146032 | 1 | [6 empty] | 2023_24
2826264 | 503 |  |  | 143606 | 1 | [6 empty] | 2023_24
2860305 | 503 |  |  | 145505 | 1 | [6 empty] | 2023_24
55247 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_24
54951 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_24
55560 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_24
55015 | 10.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2023_24
0 | 0 |  |  | 954407 | 9.95 | [6 empty] | 2023_24
0 | 0 |  |  | 942434 | 9.95 | [6 empty] | 2023_24
0 | 0 |  |  | 944544 | 9.95 | [6 empty] | 2023_24
0 | 0 |  |  | 940711 | 9.95 | [6 empty] | 2023_24
9999 | 1.768 |  |  | 53986 | 0.299 | [6 empty] | 2023_24
10013 | 1.768 |  |  | 54615 | 0.299 | [6 empty] | 2023_24
9690 | 1.768 |  |  | 54836 | 0.299 | [6 empty] | 2023_24
10057 | 1.768 |  |  | 54780 | 0.299 | [6 empty] | 2023_24